## Sheet1
COD | Negocio | UPS Marca | Modelo | Capacidad | Serial | Inventario No | FECHA DE INSTALACION | REFERENCIA | CANTIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | DIAS VENCIDOS | AÑOS/ MESES/ DIAS
990 | BODEGA SISTEMAS | POWERWARE | PW9120 3000 | 3KVA | RW512A0334 | 1223025 | 2020-08-15 00:00:00 | 12V-7AMP | 8 | 2023-08-15 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | POWERWARE | PW9120 3000 | 3KVA | 000-239 | N.T | 2012-12-12 00:00:00 | 12V-7AMP | 8 | 2015-12-12 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | POWERWARE | PW9120 2000 | 2KVA | RY112A0543 | N.T | 2012-12-12 00:00:00 | 12V-7AMP | 8 | 2015-12-12 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | POWERWARE | PW9120 2000 | 2KVA | RY112A0546 | 1161746 | 2012-12-12 00:00:00 | 12V-7AMP | 8 | 2015-12-12 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 16026002215AFBC3 | 1280784 | 2016-09-17 00:00:00 | 12V-9AMP | 6 | 2019-09-17 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | PEI | U 206 | 6KVA | U6100430031G18 | 1154050 | 2017-11-17 00:00:00 | 12V-9AMP | 20 | 2020-11-16 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H51004 | 1341791 | 2017-12-17 00:00:00 | 12V-9AMP | 6 | 2020-12-16 00:00:00
1395 | STO 395 PRADO VERDE | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C84362061 | 1237774 | 2019-01-19 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2022-01-18 00:00:00
1395 | STO 395 PRADO VERDE | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C84362066 | 1237775 | 2019-01-19 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2022-01-18 00:00:00
1395 | STO 395 PRADO VERDE | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C84362028 | 1237773 | 2019-01-19 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2022-01-18 00:00:00
1419 | AUTOPISTA NORTE | APC | SURT6000RMXLP3U | 6KVA | QS1428172013 | 1237667 | 2019-03-18 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2022-03-17 00:00:00
1419 | AUTOPISTA NORTE | APC | SURT6000RMXLP3U | 6KVA | QS1433272122 | 1237664 | 2019-03-19 00:00:00 | 12V- 5A | 16 | 2022-03-18 00:00:00
1394 | STO 394 FUNZA Cr 13 | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C843000513 | 1233612 | 2019-03-27 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2022-03-26 00:00:00
1394 | STO 394 FUNZA Cr 13 | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C84300515 | 1233613 | 2019-03-27 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2022-03-26 00:00:00
1394 | STO 394 FUNZA Cr 13 | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C84300514 | 1233611 | 2019-03-29 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2022-03-28 00:00:00
1418 | COLINA CAMPESTRE | APC | SURTD6000RMXLP3U | 6KVA | NS0924003688 | 1325367 | 2019-03-29 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2022-03-28 00:00:00
1453 | STO 453 RICAURTE | LIEBERT | GXT3-3000RT | 3KVA | 1013400004AF383 | 1255478 | 2019-05-24 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2022-05-23 00:00:00
1453 | STO 453 RICAURTE | LIEBERT | GXT3-3000RT | 3KVA | 1121301782AF383 | 1165516 | 2019-05-24 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2022-05-23 00:00:00
1402 | STO 402 CALLE 100 | APC | SRT6KRMXLT | 6KVA | AS1826171048 | 1329627 | 2019-07-22 00:00:00 | 12V- 5A | 16 | 2022-07-21 00:00:00
1402 | STO 402 CALLE 100 | APC | SRT6KRMXLT | 6KVA | AS1826171018 | 1329628 | 2019-07-22 00:00:00 | 12V- 5A | 16 | 2022-07-21 00:00:00
1432 | SAO 432 PORTAL DE LA 80 | APC | SURT6000XLT | 6KVA | QS1242150263 | 1197139 | 2019-09-05 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2022-09-04 00:00:00
1432 | SAO 432 PORTAL DE LA 80 | APC | SURTD6000RMXLP3U | 6KVA | NS0925003874 | 1354875 | 2019-09-05 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2022-09-04 00:00:00
686 | STO ROSABLANCA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1932501230AFBC3 | 1410535 | 2019-09-25 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2022-09-24 00:00:00
686 | STO ROSABLANCA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1932501224AFBC3 | 1388133 | 2019-09-25 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2022-09-24 00:00:00
686 | STO ROSABLANCA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1932501216AFBC3 | 1388125 | 2019-09-25 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2022-09-24 00:00:00
1499 | STO 499 ZIPAQUIRA | HP | R/T3000NL | 3 KVA | 3C82150605 | 1179175 | 2019-10-19 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2022-10-18 00:00:00
1499 | STO 499 ZIPAQUIRA | HP | R/T3000NL | 3 KVA | 3C82150597 | 1179182 | 2019-10-19 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2022-10-18 00:00:00
1499 | STO 499 ZIPAQUIRA | HP | R/T3000NL | 3 KVA | 3C82150595 | 1179180 | 2019-10-19 00:00:00 | 12V- 5A | 10 | 2022-10-18 00:00:00
1397 | STO 397 BOSA NOVA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1520300201AFBC3 | 1257230 | 2019-10-23 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2022-10-22 00:00:00
1397 | STO 397 BOSA NOVA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1520300221AFBC3 | 1257243 | 2019-10-23 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2022-10-22 00:00:00
1397 | STO 397 BOSA NOVA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1520400078AFBC3 | 1257250 | 2019-10-23 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2022-10-22 00:00:00
1456 | STO 456 AV. CHILE | HP | R/T 3000NL | 3 KVA | 3C82240841 | 1295364 | 2019-10-24 00:00:00 | 12V- 5A | 10 | 2022-10-23 00:00:00
1411 | STO 411 CHICO I | LIEBERT | GXT3-6000RT | 6KVA | 1414201802BW013 | 1238837 | 2019-10-25 00:00:00 | 12V - 9A | 12 | 2022-10-24 00:00:00
1411 | STO 411 CHICO I | LIEBERT | GXT3-6000RT | 6KVA | 1414201800BW013 | 1238838 | 2019-10-25 00:00:00 | 12V - 9A | 12 | 2022-10-24 00:00:00
1474 | DO 474 LA CAROLINA | POWERWARE | PW91202000 | 2 KVA | RX021A0309 | 1146680 | 2019-10-26 00:00:00 | 12V - 9A | 8 | 2022-10-25 00:00:00
1390 | STO 390 TUNJA | APC | SURT6000XLT | 6KVA | QS1314370177 | 1329821 | 2019-10-27 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2022-10-26 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | APC | SURTD5000RMLP3U | 5KVA | IS1029003980 | 1255396 | 2019-10-28 00:00:00 | 12V-5A | 16 | 2022-10-27 00:00:00
1390 | STO 390 TUNJA | APC | SURT6000XLT | 6KVA | QS1602270564 | 1280357 | 2019-10-29 00:00:00 | 15V - 5A | 16 | 2022-10-28 00:00:00
1393 | SAO 393 YOPAL | APC | SURT8000XLT | 8KVA | QS1428371631 | 1233614 | 2019-10-30 00:00:00 | 12V - 5A | 32 | 2022-10-29 00:00:00
1393 | SAO 393 YOPAL | APC | SURT8000XLT | 8KVA | QS1428371641 | 1233615 | 2019-10-30 00:00:00 | 12V - 5A | 32 | 2022-10-29 00:00:00
1393 | SAO 393 YOPAL | APC | SURT8000XLT | 8KVA | QS1421170915 | 1233609 | 2019-10-30 00:00:00 | 12V - 5A | 32 | 2022-10-29 00:00:00
1381 | STO 381 ESPINAL | POWER WARE | PW91203000 | 3KVA | RY254A0358 | 1117360 | 2019-11-05 00:00:00 | 12V - 7A | 8 | 2022-11-04 00:00:00
1388 | STO 388 PUERTO BOYACÁ | LIEBERT | GXT3-3000RT | 3KVA | 1328803764AF383 | 1250617 | 2019-11-19 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2022-11-18 00:00:00
1388 | STO 388 PUERTO BOYACÁ | LIEBERT | GXT3-3000RT | 3KVA | 1329303140AF383 | 1250618 | 2019-11-19 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2022-11-18 00:00:00
1388 | STO 388 PUERTO BOYACÁ | LIBIERT | GXT3-3000RT | 3KVA | 1332403543AF383 | 1250624 | 2019-11-19 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2022-11-18 00:00:00
1640 | SAO 640 CENTRO | DELTA | GES602R | 6 KVA | A1L14600766WJ | 1292179 | 2019-11-21 00:00:00 | 12V -5A | 16 | 2022-11-20 00:00:00
1640 | SAO 640 CENTRO | DELTA | GES602R | 6 KVA | A1L14600765WJ | 1292180 | 2019-11-21 00:00:00 | 12V - 9A | 16 | 2022-11-20 00:00:00
1640 | SAO 640 CENTRO | DELTA | GES602R | 6 KVA | A1L14600764WJ | 1292178 | 2019-11-21 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2022-11-20 00:00:00
1413 | PLAZA MAYOR | POWERWARE | PW91203000 | 3KVA | RX134A0039 | 1157211 | 2020-01-14 00:00:00 | 12V - 9A | 8 | 2023-01-13 00:00:00
1413 | PLAZA MAYOR | POWERWARE | PW91203000 | 3KVA | RX134A0011 | 1157212 | 2020-01-14 00:00:00 | 12V - 9A | 8 | 2023-01-13 00:00:00
1685 | STO 685 PASEO DEL RIO | LIEBERT | GXT5-3000RT | 3KVA | 2009000028AFFE6 | 1390322 | 2020-02-22 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2023-02-21 00:00:00
1601 | STO 601 GRAN PLAZA | LIEBERT | GXT5-3000RT | 3 KVA | 2010900620AFFE6 | 1405951 | 2020-04-02 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2023-04-02 00:00:00
1433 | STO 433 VILLACENTRO | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1611100575AFBC3 | 1280786 | 2020-04-07 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2023-04-07 00:00:00
1433 | STO 433 VILLACENTRO | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1618600170AFBC3 | 1278634 | 2020-04-07 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2023-04-07 00:00:00
1434 | STO 434 CAMINO REAL | EATON | PW9130L3000R | 3KVA | GH332A0329 | 1239801 | 2020-04-07 00:00:00 | 12V - 7A | 6 | 2023-04-07 00:00:00
1434 | STO 434 CAMINO REAL | EATON | PW9130L3000R | 3KVA | GH332A0406 | 1239809 | 2020-04-07 00:00:00 | 12V - 7A | 6 | 2023-04-07 00:00:00
1427 | STO 427 KENNEDY | LIEBERT | GXT5-3000RT | 3KVA | 2010900625AFFE6 | 1405916 | 2020-06-06 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2023-06-06 00:00:00
1405 | PLAZA DE LAS AMERICAS | DELTA | GE5103R | 10KVA | A1H12200155WD | 1193115 | 2020-08-20 00:00:00 | 12V - 17A | 20 | 2023-08-20 00:00:00
1405 | PLAZA DE LAS AMERICAS | DELTA | GE5103R | 10KVA | A1H12200153WD | 1193116 | 2020-08-20 00:00:00 | 12V - 17A | 20 | 2023-08-20 00:00:00
1626 | SAO 626 TERREROS | APC | SURT6000XLT | 6KVA | AS1716171097 | 1321835 | 2020-08-20 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2023-08-20 00:00:00
1626 | SAO 626 TERREROS | APC | SURT6000XLT | 6KVA | AS1716171064 | 1335386 | 2020-08-20 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2023-08-20 00:00:00
1626 | SAO 626 TERREROS | APC | SURT6000XLT | 6KVA | AS1716171067 | 1335387 | 2020-08-20 00:00:00 | 12V- 5A | 16 | 2023-08-20 00:00:00
990 | CENTRO DE COMPUTO PISO 2° | APC | G35TF20KB4F | 20 KVA | PS1122130787 | 1168870 | 2020-08-20 00:00:00 | 12V-7A | 128 | 2023-08-20 00:00:00
990 | CENTRO DE COMPUTO PISO 4° | POWERWARE | 9330-40 | 40 KVA | EW044AXX009-2 | 1037617 | 2020-08-20 00:00:00 | 12V-26A | 48 | 2023-08-20 00:00:00
1418 | COLINA CAMPESTRE | DELTA | GES60R | 6KVA | A1L14801034WJ | 1292182 | 2020-08-22 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2023-08-22 00:00:00
1418 | COLINA CAMPESTRE | DELTA | GES60R | 6KVA | A1L14801036WJ | 1292181 | 2020-08-22 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2023-08-22 00:00:00
990 | SALA DE CAPACITACION | HP | R/T 3000NL | 3KVA | 3C82521527 | 1197199 | 2020-08-24 00:00:00 | 12V-5A | 10 | 2023-08-24 00:00:00
990 | SALA DE CAPACITACION | HP | R/T 3000NL | 3KVA | 3C82521550 | 1197202 | 2020-08-24 00:00:00 | 12V-5A | 10 | 2023-08-24 00:00:00
1399 | LA DORADA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1619000054AFBC3 | 1291360 | 2020-09-01 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2023-09-01 00:00:00
1399 | LA DORADA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1624000002AFBC3 | 1288749 | 2020-09-01 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2023-09-01 00:00:00
1399 | LA DORADA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1623900589AFBC3 | 1288743 | 2020-09-01 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2023-09-01 00:00:00
1383 | STO 383 CANAIMA | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C82451738 | 1198456 | 2020-10-29 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2023-10-29 00:00:00
1383 | STO 383 CANAIMA | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C82451739 | 1198457 | 2020-10-29 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2023-10-29 00:00:00
1383 | STO 383 CANAIMA | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C82451736 | 1198455 | 2020-10-29 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2023-10-29 00:00:00
1382 | STO 382 SANTA LOMA | APC | SURT5000RMXLP3U | 5KVA | NS1008010044 | 1126869 | 2020-11-04 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2023-11-04 00:00:00
1382 | STO 382 SANTA LOMA | APC | SURT5000RMXLP30 | 5KVA | NS1008010045 | 1126870 | 2020-11-04 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2023-11-04 00:00:00
1385 | STO 385 POPULAR JARDIN | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C82521545 | 1197200 | 2020-11-06 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2023-11-06 00:00:00
1385 | STO 385 POPULAR JARDIN | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H30011 | 1318400 | 2020-11-06 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2023-11-06 00:00:00
1386 | STO 386 POPULAR CENTRO | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C82521546 | 1197201 | 2020-11-06 00:00:00 | 12V -5A | 10 | 2023-11-06 00:00:00
1387 | STO 387 SAN AGUSTIN | DELL | J716N | 2KVA | BZ3MDV1 | 2043034 | 2020-11-06 00:00:00 | 12V -7A | 6 | 2023-11-06 00:00:00
1387 | STO 387 SAN AGUSTIN | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1618900538AFBC3 | 1287998 | 2020-11-06 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2023-11-06 00:00:00
1381 | STO 381 ESPINAL | POWER WARE | PW91203000 | 3KVA | RY344A0203 | 1117361 | 2020-11-09 00:00:00 | 12V - 7A | 8 | 2023-11-09 00:00:00
1384 | IBAGUE LA ESTACION | EATON | 9PX11K | 6KVA | 6211D27015 | 1197233 | 2020-11-09 00:00:00 | 12V -9A | 20 | 2023-11-09 00:00:00
1384 | IBAGUE LA ESTACION | EATON | 9PX11K | 6KVA | 6211D27045 | 1197236 | 2020-11-09 00:00:00 | 12V -9A | 20 | 2023-11-09 00:00:00
1384 | IBAGUE LA ESTACION | EATON | 9PX11K | 6KVA | 6211D27008 | 1197234 | 2020-11-09 00:00:00 | 12V -9A | 20 | 2023-11-09 00:00:00
1641 | STO 641 GUAIMARAL | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3 KVA | 1611100573AFBC3 | 1280797 | 2020-12-05 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2023-12-05 00:00:00
1641 | STO 641 GUAIMARAL | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3 KVA | 1611300201AFBC3 | 1278612 | 2020-12-05 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2023-12-05 00:00:00
1642 | STO 642 LOS PINOS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3 KVA | 1618600145AFBC3 | 1278636 | 2024-07-26 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2027-07-26 00:00:00
1642 | STO 642 LOS PINOS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3 KVA | 1602600187AFBC3 | 1280793 | 2024-07-26 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2027-07-26 00:00:00
1644 | STO 644 QUINTA ORIENTAL | EATON | 9PX3000RT | 3 KVA | GA20H30003 | 1318392 | 2024-07-13 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2027-07-13 00:00:00
1644 | STO 644 QUINTA ORIENTAL | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1611100618AFBC3 | 1280198 | 2024-07-13 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2027-07-13 00:00:00
1391 | STO 391 SOGAMOSO | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H30012 | 1318401 | 2021-01-14 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-01-14 00:00:00
1391 | STO 391 SOGAMOSO | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H32081 | 1318432 | 2021-01-14 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-01-14 00:00:00
1426 | STO 426 JIMENEZ | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H32083 | 1318434 | 2021-03-01 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-02-29 00:00:00
1426 | STO 426 JIMENEZ | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H30101 | 1318421 | 2021-03-01 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-02-29 00:00:00
1412 | STO 412 CENT NARIÑO | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H30013 | 1318402 | 2021-03-02 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-03-01 00:00:00
1601 | STO 601 GRAN PLAZA | APC | SURTA3000XL | 3 KVA | AS1646291976 | 1310518 | 2021-03-02 00:00:00 | 12V- 5A | 16 | 2024-03-01 00:00:00
1601 | STO 601 GRAN PLAZA | APC | SURTA3000XL | 3KVA | AS1647292692 | 1310503 | 2021-03-02 00:00:00 | 12V- 5A | 16 | 2024-03-01 00:00:00
1624 | STO 624 CASABLANCA | APC | SURTA3000XL | 3KVA | AS1647292708 | 1310497 | 2021-03-02 00:00:00 | 12V- 5A | 16 | 2024-03-01 00:00:00
1624 | STO 624 CASABLANCA | APC | SURTA3000XL | 3KVA | AS1648292136 | 1310511 | 2021-03-02 00:00:00 | 12V- 5A | 16 | 2024-03-01 00:00:00
1624 | STO 624 CASABLANCA | APC | SURTA3000XL | 3KVA | AS1647292698 | 1310498 | 2021-03-02 00:00:00 | 12V- 5A | 16 | 2024-03-01 00:00:00
1475 | SDO 475 AVENIDA | LIEBERT | GXT3-3000RT | 3KVA | 1013000034AF383 | 1147104 | 2021-03-03 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-03-02 00:00:00
1423 | SAO 423 CHAPINERO | APC | SRT6KRMXLT | 6KVA | AS1826371246 | 1329626 | 2021-04-04 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2024-04-03 00:00:00
1423 | SAO 423 CHAPINERO | APC | SRT6KRMXLT | 6KVA | AS1826371254 | 1329625 | 2021-04-04 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2024-04-03 00:00:00
1412 | STO 412 CENT NARIÑO | LIEBERT (NUEVA) | GXT5-3000RT | 3KVA | 2010900611AFFE6 | 1405918 | 2021-04-23 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-04-22 00:00:00
1454 | STO 454 COSMO 64 | HP | R/T3000NL | 3KVA | 3C822408412 | 1193001 | 2021-05-18 00:00:00 | 12V -5A | 10 | 2024-05-17 00:00:00
1454 | STO 454 COSMO 64 | HP | R/T3000NL | 3KVA | 3C82240909 | 1193000 | 2021-05-18 00:00:00 | 12V -5A | 10 | 2024-05-17 00:00:00
1480 | SDO 480 FONTIBON | LIEBERT | GX3T-3000RT | 3KVA | 1121301740AF383 | 1165513 | 2021-05-18 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-05-17 00:00:00
914 | BODEGA 914 FRUVER | POWERWARE | PW912030001 | 3KVA | RW252A0340 | 1119032 | 2021-05-18 00:00:00 | 12V-7A | 8 | 2024-05-17 00:00:00
914 | BODEGA 914 FRUVER | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H32085 | 1318436 | 2021-05-18 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2024-05-17 00:00:00
1407 | STO 407 ROSALES | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1619000056AFBC3 | 1291373 | 2021-05-20 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-05-19 00:00:00
1407 | STO 407 ROSALES | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1615400304AFBC3 | 1352300 | 2021-05-20 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-05-19 00:00:00
1497 | SDO 497 FUTURO | APC | SUA3000 | 3 KVA | JS0523010433 | 1063024 | 2021-05-21 00:00:00 | 12V - 18A | 4 | 2024-05-20 00:00:00
1451 | STO 451 KENNEDY 2 | LIEBERT | GXT3-3000RT | 3KVA | 1121301702AF383 | 1165518 | 2021-05-28 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-05-27 00:00:00
1451 | STO 451 KENNEDY 2 | LIEBERT | GXT3-3000RT | 3KVA | 1121301784AF383 | 1165539 | 2021-05-28 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2024-05-27 00:00:00
1435 | BOSA METRORECREO | POWERWARE | PW91203000 | 3KVA | RY344A0201 | 1275058 | 2021-05-29 00:00:00 | 12V - 9A | 8 | 2024-05-28 00:00:00
1435 | BOSA METRORECREO | POWERWARE | PW91203000 | 3KVA | RY344A0198 | 1275057 | 2021-05-29 00:00:00 | 12V - 9A | 8 | 2024-05-28 00:00:00
1625 | STO 625 COTA | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H24036 | 1340676 | 2021-05-29 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-05-28 00:00:00
1625 | STO 625 COTA | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H24035 | 1318386 | 2021-05-29 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-05-28 00:00:00
1625 | STO 625 COTA | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20G24037 | 1318388 | 2021-05-29 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-05-28 00:00:00
1414 | STO 414 QUINTA RAMOS | LIEBERT | GXT3-3000RT | 3KVA | 1013700075AF383 | 1147069 | 2021-05-31 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-05-30 00:00:00
1414 | STO 414 QUINTA RAMOS | APC | SU3000NET | 3KVA | YS0215120213 | 1019649 | 2021-05-31 00:00:00 | 12V - 17A | 4 | 2024-05-30 00:00:00
1405 | PLAZA DE LAS AMERICAS | LIEBERT (NUEVA) | GXT5-15KVMVRT11UXLN | 15KVA | 2122500011BWFM6 | N.T | 2021-08-21 00:00:00 | 12V - 7A | 40 | 2024-08-20 00:00:00
960 | INVERSIONES | APC | SURT6000XLT | 6KVA | QS1548170218 | N.T | 2021-08-31 00:00:00 | 12V-5A | 16 | 2024-08-30 00:00:00
1455 | STO 455 VENECIA | LIEBERT(NUEVA) | GXT5-3000RT | 3 KVA | 2009000003AFFE6 | 1405930 | 2021-09-29 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2024-09-28 00:00:00
1406 | STO 406 SANTA ISABEL | LIEBERT | GXT2-2000RT | 2KVA | 07060R0056AF071 | 1094080 | 2021-10-15 00:00:00 | 12V - 9A | 4 | 2024-10-14 00:00:00
1406 | STO 406 SANTA ISABEL | LIEBERT | GXT2-2000RT | 2KVA | 07060R0057AF071 | 1094079 | 2021-10-15 00:00:00 | 12V - 9A | 4 | 2024-10-14 00:00:00
1427 | STO 427 KENNEDY | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1602600215AFBC3 | 1280784 | 2021-10-16 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-15 00:00:00
1429 | STO 429 RESTREPO | LIEBERT | GXT3-3000RT | 3KVA | 1121301737AF383 | 1147287 | 2021-10-22 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-21 00:00:00
1429 | STO 429 RESTREPO | POWERWARE | PW9120-3000 | 3KVA | RW512A0326 | 1146821 | 2021-10-22 00:00:00 | 12V - 9A | 8 | 2024-10-21 00:00:00
1456 | STO 456 AV. CHILE | HP | R/T 3000NL | 3 KVA | 3C82240845 | 1295363 | 2021-10-22 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2024-10-21 00:00:00
1685 | STO 685 PASEO DEL RIO | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1619000062AFBC3 | 1291376 | 2021-10-22 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2024-10-21 00:00:00
1685 | STO 685 PASEO DEL RIO | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1619000063AFBC3 | 1291364 | 2021-10-22 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2024-10-21 00:00:00
1457 | STO 457 PALATINO | EATON | 9PX3000RT | 3 KVA | GA20H30130 | 1318424 | 2021-10-25 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-24 00:00:00
1403 | STO 403 VILLA MAGDALA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 18199001103AFBC3 | 1329606 | 2021-10-26 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2024-10-25 00:00:00
1403 | STO 403 VILLA MAGDALA | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | PA20H52902 | N.T | 2021-10-26 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-25 00:00:00
1470 | DO 470 PEPE SIERRA | EATON | 9PX3000RT | 3 KVA | GA20H32084 | 1318435 | 2021-10-26 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-25 00:00:00
1424 | STO 424 CHICO II | DELTA | GES322R | 3KVA | AOMO8C00202WA | 1238840 | 2021-10-27 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-26 00:00:00
1424 | STO 424 CHICO II | DELTA | GES322R | 3KVA | AOMO8C00196WA | 1238841 | 2021-10-27 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-26 00:00:00
1448 | DO 448 LA ESMERALDA | PEI | U103 | 3KVA | U3131161833930C | 1214083 | 2021-10-27 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-26 00:00:00
1425 | STO 425 MODELO | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1615400300AFBC3 | 1291357 | 2021-10-28 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-27 00:00:00
1627 | STO 627 METROPOLIS | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H30009 | 1318398 | 2021-10-28 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2024-10-27 00:00:00
1627 | STO 627 METROPOLIS | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H30094 | 1318416 | 2021-10-28 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-27 00:00:00
1627 | STO 627 METROPOLIS | EATON | 9PX3000RT | 3 KVA | GA20H30095 | 1318417 | 2021-10-28 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-27 00:00:00
1428 | STO 428 MAZUREN | HP | R/T 3000NL | 3KVA | 3C84480307 | 1245264 | 2021-10-29 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2024-10-28 00:00:00
1428 | STO 428 MAZUREN | HP | R/T 3000NL | 3KVA | 3C84480311 | 1245235 | 2021-10-29 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2024-10-28 00:00:00
1437 | HACIENDA SANTA BARBARA | APC | SURT6000XLT | 6KVA | AS1647270468 | 1366955 | 2021-10-29 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2024-10-28 00:00:00
1443 | SDO 443 PLAZA 147 | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | PA20H52877 | 1329604 | 2021-10-29 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-28 00:00:00
1431 | STO 431 CALLE 56 | EATON | EX3000RT | 3KVA | BH3N3401L | 1194005 | 2021-10-30 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-29 00:00:00
1431 | STO 431 CALLE 56 | EATON | EX3000RT | 3KVA | BH3N3401K | 1194012 | 2021-10-30 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-10-29 00:00:00
1449 | DO 449 LISBOA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1619000053AFBC3 | 1291372 | 2021-10-30 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2024-10-29 00:00:00
1416 | SAO 416 SUBA | EATON | 9PX6K | 6KVA | G205D23058 | 1221252 | 2021-11-03 00:00:00 | 12V - 5A | 15 | 2024-11-02 00:00:00
1416 | SAO 416 SUBA | POWERWARE | PW9120-6000 | 6KVA | RY431A0499 | 1078177 | 2021-11-03 00:00:00 | 12V - 7A | 40 | 2024-11-02 00:00:00
916 | BODEGA 916 GRANOS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1611100596AFBC3 | 1278614 | 2021-11-04 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2024-11-03 00:00:00
919 | BODEGA 919 CEDI FONTIBON | EATON | 9155 - 15 | 15 KVA | 13G182FBB01 | 1197142 | 2021-11-04 00:00:00 | 12V-9A | 32 | 2024-11-03 00:00:00
1628 | STO 628 JARDIN VERDE | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1733200467AFBC3 | 1335452 | 2021-11-05 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2024-11-04 00:00:00
1628 | STO 628 JARDIN VERDE | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1729400410AFBC3 | 1335449 | 2021-11-05 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2024-11-04 00:00:00
1628 | STO 628 JARDIN VERDE | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1734400319AFBC3 | 1335457 | 2021-11-05 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-04 00:00:00
1472 | SDO 472 LA FONTANA | EATON | 9PX3000RT | 3 KVA | GA20H32078 | 1318429 | 2021-11-06 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-05 00:00:00
684 | SAO FUSAGASUGA | APC (NUEVA) | SURT6KRMXLT | 6KVA | AS1748170051 | 1418471 | 2021-11-18 00:00:00 | 12V-5A | 16 | 2024-11-17 00:00:00
684 | SAO FUSAGASUGA | APC (NUEVA) | SURT6KRMXLT | 6KVA | AS1826371255 | 1413167 | 2021-11-18 00:00:00 | 12V-5A | 16 | 2024-11-17 00:00:00
684 | SAO FUSAGASUGA | APC (NUEVA) | SURT6KRMXLT | 6KVA | AS1826371261 | 1418470 | 2021-11-18 00:00:00 | 12V-5A | 16 | 2024-11-17 00:00:00
1401 | STO 401 CASTELLANA | APC | SUA2200 | 2,2 KVA | JS0614033972 | 1153064 | 2021-11-22 00:00:00 | 12V- 18A | 4 | 2024-11-21 00:00:00
1401 | STO 401 CASTELLANA | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H32080 | 1318431 | 2021-11-22 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-21 00:00:00
1396 | STO 396 CAJICÁ | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C84362029 | 1237777 | 2021-11-23 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2024-11-22 00:00:00
1396 | STO 396 CAJICÁ | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C84362063 | 1237778 | 2021-11-23 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2024-11-22 00:00:00
1396 | STO 396 CAJICÁ | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C84362024 | 1237776 | 2021-11-23 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2024-11-22 00:00:00
1482 | SDO 482 CHIA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1532900019AFBC3 | 1269712 | 2021-11-23 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-22 00:00:00
1482 | SDO 482 CHIA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1533000009AFBC3 | 1269717 | 2021-11-23 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-22 00:00:00
1409 | STO 409 AVENIDA | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C82391549 | 1193059 | 2021-11-24 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2024-11-23 00:00:00
1409 | STO 409 AVENIDA | HP | R/T 3000 NL | 3KVA | 3C82391556 | 1193058 | 2021-11-24 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2024-11-23 00:00:00
1446 | SDO 446 CALLE 67 | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H32079 | 1318430 | 2021-11-24 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-23 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | EATON | 9PX3000RT | 3 KVA | GA20H30096 | 1318418 | 2021-11-24 00:00:00 | 12V-9AMP | 6 | 2024-11-23 00:00:00
1485 | SDO 485 CALERA | APC | SU2200NET | 2,2 KVA | WS0108004757 | 1373505 | 2021-11-25 00:00:00 | 12V- 17A | 4 | 2024-11-24 00:00:00
1378 | STO 378 AMARANTO | EATON | 9XP3000RT | 3KVA | PA20H25015 | 1318413 | 2021-11-26 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-25 00:00:00
1378 | STO 378 AMARANTO | EATON | 9XP3000RT | 3KVA | GA20H30004 | 1335166 | 2021-11-26 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-25 00:00:00
1378 | STO 378 AMARANTO | EATON | 9XP3000RT | 3KVA | GA20H30005 | 1335167 | 2021-11-26 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-25 00:00:00
1473 | SDO 473 NIZA | APC | SU220NET | 2,2 KVA | YS023B210235 | 1028072 | 2021-11-26 00:00:00 | 12V - 18A | 4 | 2024-11-25 00:00:00
1379 | STO 379 IPANEMA | EATON | 9XP3000RT | 3KVA | GA20H30086 | 1318414 | 2021-11-27 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-26 00:00:00
1379 | STO 379 IPANEMA | EATON | 9XP3000RT | 3KVA | GA20H24834 | 1318385 | 2021-11-27 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-26 00:00:00
1379 | STO 379 IPANEMA | EATON | 9XP3000RT | 3KVA | GA20H24011 | 1318374 | 2021-11-27 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2024-11-26 00:00:00
386 | STO 386 POPULAR CENTRO | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | GA20H32082 | 1318433 | 2021-11-29 00:00:00 | 12V -9A | 6 | 2024-11-28 00:00:00
1398 | STO 398 CAMPOALEGRE | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1733200459AFBC3 | 1341477 | 2021-12-01 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2024-11-30 00:00:00
1398 | STO 398 CAMPOALEGRE | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1733200461AFBC3 | 1336655 | 2021-12-01 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2024-11-30 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | LIEBERT | GXT4-6000RT | 6KVA | 1521000283BW933 | 1262150 | 2022-02-22 00:00:00 | 12V-9AMP | 12 | 2025-02-21 00:00:00
1420 | PUNTO 170 | LIEBERT | GXT4-3000RT120 | 3KVA | 1819301213AFBC3 | 1329610 | 2022-05-05 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-05-04 00:00:00
1420 | PUNTO 170 | LIEBERT | GXT4-3000RT120 | 3KVA | 1816301161AFBC3 | 1329605 | 2022-05-05 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-05-04 00:00:00
1646 | STO 646 SUBA SALITRE | EATON | 9PX3000RT | 3 KVA | PA20H51843 | 1341818 | 2022-05-05 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2025-05-04 00:00:00
1646 | STO 646 SUBA SALITRE | EATON | 9PX3000RT | 3 KVA | PA20H52949 | 1341825 | 2022-05-05 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2025-05-04 00:00:00
1438 | STO 438 CEDRITOS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1816101406AFBC3 | 1329608 | 2022-05-09 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-05-08 00:00:00
1438 | STO 438 CEDRITOS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1819901234AFBC3 | 1329609 | 2022-05-09 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-05-08 00:00:00
1410 | STO 410 Cl 63 | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1816301152AFBC3 | 1329613 | 2022-06-13 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-12 00:00:00
1410 | STO 410 Cl 63 | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1816301160AFBC3 | 1329614 | 2022-06-13 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-12 00:00:00
1629 | STO 629 EL UNICO Cr 22 | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 17332000463afbc3 | 1341481 | 2022-06-13 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-12 00:00:00
1629 | STO 629 EL UNICO Cr 22 | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1733200464AFBC3 | 1341482 | 2022-06-13 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-12 00:00:00
1629 | STO 629 EL UNICO Cr 22 | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1733200460AFBC3 |  | 2022-06-13 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-12 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | EATON | 9PX3000RT | 3 KVA | GA20H52001 | 1341841 | 2022-06-13 00:00:00 | 12V-9AMP | 6 | 2025-06-12 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | EATON | 9PX3000RT | 3 KVA | PA20H51840 | 1341815 | 2022-06-13 00:00:00 | 12V-9AMP | 6 | 2025-06-12 00:00:00
1408 | STO 408 CONTADOR | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1819901122AFBC3 | 1373315 | 2022-06-14 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-13 00:00:00
1408 | STO 408 CONTADOR | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1816101407AFBC3 | 1373314 | 2022-06-14 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-13 00:00:00
1436 | STO 436 ISERRA 100 | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1816301159AFBC3 | 1329617 | 2022-06-14 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-13 00:00:00
1436 | STO 436 ISERRA 100 | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1819301212AFBC3 | 1329611 | 2022-06-14 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-13 00:00:00
1415 | STO 415 NORMANDIA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1819901217AFBC3 | 1329607 | 2022-06-15 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-14 00:00:00
1415 | STO 415 NORMANDIA | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 18200013474FBC3 | 1329612 | 2022-06-15 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-14 00:00:00
1425 | STO 425 MODELO | HP | R/T 3000NL | 3KVA | 3C82521525 | 1197203 | 2022-06-15 00:00:00 | 12V - 5A | 10 | 2025-06-14 00:00:00
990 | BODEGA SISTEMAS | PEI | U 102 | 2KVA | U213116183392E | 1405624 | 2022-06-15 00:00:00 | 12V-9AMP | 6 | 2025-06-14 00:00:00
1380 | SAO 380 NEIVA | APC | SURT6000XLT | 6KVA | AS1824171161 | 1341564 | 2022-06-16 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2025-06-15 00:00:00
1380 | SAO 380 NEIVA | APC | SURT6000XLT | 6KVA | AS1824171168 | 1341562 | 2022-06-16 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2025-06-15 00:00:00
1417 | STO 417 UNISUR | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1825701156AFBC3 | 1329618 | 2022-06-16 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-15 00:00:00
1417 | STO 417 UNISUR | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1825701160AFBC3 | 1329619 | 2022-06-16 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-15 00:00:00
1682 | STO 682 AUTOGRANDE | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1825701060AFBC3 | 1329322 | 2022-06-16 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-06-15 00:00:00
1682 | STO 682 AUTOGRANDE | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1825201108AFBC3 | 1329621 | 2022-06-16 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-06-15 00:00:00
1682 | STO 682 AUTOGRANDE | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1825701026AFBC3 | 1329620 | 2022-06-16 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-06-15 00:00:00
1681 | STO 681 ESTADIO | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | PA20H51703 | 1294266 | 2022-06-17 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2025-06-16 00:00:00
1681 | STO 681 ESTADIO | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | PA20H48667 | 1341811 | 2022-06-17 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2025-06-16 00:00:00
1681 | STO 681 ESTADIO | EATON | 9PX3000RT | 3KVA | 9A20H51704 | 1341855 | 2022-06-17 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-06-16 00:00:00
1649 | STO 649 LAS FERIAS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3 KVA | 1736400318AFBC3 | 1370152 | 2022-06-21 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2025-06-20 00:00:00
1649 | STO 649 LAS FERIAS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3 KVA | 1736400323AFBC3 | 1341494 | 2022-06-21 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-06-20 00:00:00
1649 | STO 649 LAS FERIAS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3 KVA | 1736400332AFBC3 | 1341497 | 2022-06-21 00:00:00 | 12V- 9A | 6 | 2025-06-20 00:00:00
1683 | STO 683 PERDOMO | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1820001343AFBC3 | 1374336 | 2022-06-21 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-06-20 00:00:00
1683 | STO 683 PERDOMO | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3KVA | 1819901224AFBC3 | 1374335 | 2022-06-21 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-06-20 00:00:00
1683 | STO 683 PERDOMO | LIEBERT | GXT4- 3000RT | 3KVA | 1819901115AFBC3 | 1374317 | 2022-06-21 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-06-20 00:00:00
1643 | STO 643 PRADOS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3 KVA | 1819301277AFBC3 | 1374305 | 2022-06-24 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-23 00:00:00
1643 | STO 643 PRADOS | LIEBERT | GXT4-3000RT | 3 KVA | 1820001323AFBC3 | 1374330 | 2022-06-24 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-06-23 00:00:00
1645 | SAO 645 JARDIN PLAZA | APC | SURT6000XLT | 6KVA | AS1824171167 | 1341555 | 2022-06-24 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2025-06-23 00:00:00
1645 | SAO 645 JARDIN PLAZA | APC | SURT6000XLT | 6KVA | AS1824171099 | 1341549 | 2022-06-24 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2025-06-23 00:00:00
1645 | SAO 645 JARDIN PLAZA | APC | SURT6000XLT | 6KVA | AS1824171165 | 1341551 | 2022-06-24 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2025-06-23 00:00:00
694 | GARZON | VERTIV | GXT5-3000LVR | 3KVA | 2014500075AFFE6 |  | 2022-08-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-08-13 00:00:00
694 | GARZON | VERTIV | GXT5-3000LVR | 3KVA | 2014500318AFFE6 |  | 2022-08-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-08-13 00:00:00
694 | GARZON | VERTIV | GXT5-3000LVR | 3KVA | 2010900671AFFE6 |  | 2022-08-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-08-13 00:00:00
439 | 7 DE AGOSTO | VERTIV |  | 3KVA |  |  | 2022-09-09 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-09-08 00:00:00
439 | 7 DE AGOSTO | VERTIV |  | 3KVA |  |  | 2022-09-09 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-09-08 00:00:00
439 | 7 DE AGOSTO | VERTIV |  | 3KVA |  |  | 2022-09-09 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2025-09-08 00:00:00
689 | PEPE SIERRA | VERTIV | GXT5-3000LVR | 3KVA | 2009000013AFFE6 |  | 2022-11-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-11-13 00:00:00
689 | PEPE SIERRA | VERTIV | GXT5-3000LVR | 3KVA | 2014500323AFFE6 |  | 2022-11-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-11-13 00:00:00
689 | PEPE SIERRA | VERTIV | GXT5-3000LVR | 3KVA | 2010900709AFFE6 |  | 2022-11-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-11-13 00:00:00
695 | UNICENTRO | VERTIV | GXTRT-3000LVR | 3KVA | 2118810015RT29C | 1421420 | 2022-11-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-11-13 00:00:00
695 | UNICENTRO | VERTIV | GXTRT-3000LVR | 3KVA | 2118810013RT29C | 1421422 | 2022-11-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-11-13 00:00:00
695 | UNICENTRO | VERTIV | GXTRT-3000LVR | 3KVA | 2118810006RT29C | 1421421 | 2022-11-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-11-13 00:00:00
696 | MOSQUERA | VERTIV |  | 3KVA |  |  | 2022-11-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-11-13 00:00:00
696 | MOSQUERA | VERTIV |  | 3KVA |  |  | 2022-11-14 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-11-13 00:00:00
696 | MOSQUERA | VERTIV |  | 3KVA |  |  | 2022-12-22 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-12-21 00:00:00
697 | MONTE MADERO | VERTIV | GXTRT-3000LVR | 3KVA | 2224010026RT29C | 1437464 | 2022-12-22 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-12-21 00:00:00
697 | MONTE MADERO | VERTIV | GXTRT-3000LVR | 3KVA | 2224010021RT29C | 1437462 | 2022-12-22 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-12-21 00:00:00
697 | MONTE MADERO | VERTIV | GXTRT-3000LVR | 3KVA | 2224010025RT29C | 1437463 | 2022-12-22 00:00:00 | 12V-9A | 6 | 2025-12-21 00:00:00
1404 | STO 404 SANTA ANA | LIEBERT | GXT2-3000RT | 3KVA | 08058R0009AF091 | 1076967 | 2023-01-19 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2026-01-18 00:00:00
1404 | STO 404 SANTA ANA | LIEBERT | GXT2-3000RT | 3KVA | 08058R0006AF091 | 1076968 | 2023-01-19 00:00:00 | 12V - 9A | 6 | 2026-01-18 00:00:00
1421 | SAO 421 GIRARDOT | APC | SURT6000XLT | 6KVA | NS0833004071 | 1117281 | 2023-01-20 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2026-01-19 00:00:00
1421 | SAO 421 GIRARDOT | APC | SURT6000XLT | 6KVA | NS0833001080 | 1117280 | 2023-01-20 00:00:00 | 12V - 5A | 16 | 2026-01-19 00:00:00
999 | WACHACA | SUR | CORAZ | 0001 | ABC123 | 11111111111110 | 2020-12-26 | 99999999999 | 7 | 2023-12-25 | Vencido | -823.0 | 2 AÑOS 3 MESES 2 DIAS